КОНТРОЛНА ЛИСТА КЛ-021-01/01

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ И КЛИМАТИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА

*Позитивно мишљење Координационе комисије дато на седници одржаној 19.03.2025. године.

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентиране у записнику о инспекцијском надзору чији је ова контролна листа саставни део

| Предмет инспекцијског надзора | Електроенергетски и климатизациони систем |
| --- | --- |
| Објекат инспекцијског надзора | SMATSA доо |

| - ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли је ажуран сет документације о одржавању доступан особљу које одржава систем/уређај? |  |  |  |  |
| - Да ли је документација о одржавању ажурирана у складу са недавним променама (које су пријављене ДЦВ-у)? |  |  |  |  |
| - Да ли документација за систем/уређај садржи процедуре периодичног превентивног одржавања? |  |  |  |  |

| - ОДРЖАВАЊЕ |  | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ТРАФОСТАНИЦА |  |  |  |  |  |
| Објекат | Стање крова – задовољавајуће? |  |  |  |  |
|  | Стање громобранске заштите – задовољавајуће? |  |  |  |  |
|  | Приступ објекту – контролисан? |  |  |  |  |
| Атести – ажурни? |  |  |  |  |  |
| Ревизија трафостанице – урађена? |  |  |  |  |  |
| Годишњи технички преглед – урађен? |  |  |  |  |  |

| 2.2 АГРЕГАТСКА СТАНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизел-агрегат | врста |  |  |  |  |  |
|  | ознака |  |  |  |  |  |
|  | снага |  |  |  |  |  |
| проба агрегата | месечна проба – редовна? |  |  |  |  |  |
| време прекида | до 15 секунди |  |  |  |  |  |
| сигнализације на монитору или табли аутоматике – без аларма? |  |  |  |  |  |  |
| дневни резервоар горива – допуњен? |  |  |  |  |  |  |
| Атести – ажурни? |  |  |  |  |  |  |
| Годишњи технички преглед – урађен? |  |  |  |  |  |  |

| 2.3 СТАНИЦА БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS | врста |  |  |  |  |  |
|  | ознака |  |  |  |  |  |
|  | снага |  |  |  |  |  |
| Време аутономије | 15мин |  |  |  |  |  |
| Стање акумулаторских батерија – задовољавајуће? |  |  |  |  |  |  |
| Атести – ажурни? |  |  |  |  |  |  |
| Годишњи технички преглед – урађен? |  |  |  |  |  |  |

| 2.4 СТАНИЦА ЈЕДНОСМЕРНОГ НАПАЈАЊА 48V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака, произвођач |  |  |  |  |  |
| снага, струја, напон |  |  |  |  |  |
| Редовна визуелна провера сигнализације алармних стања – урађена? |  |  |  |  |  |

| 2.5 КЛИМАТИЗАЦИОНА СТАНИЦА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака, произвођач |  |  |  |  |  |
| Редовна превентивно одржавање – урађено? |  |  |  |  |  |
| Уговори са екстерним пружаоцима услуга одржавања – ажурни? |  |  |  |  |  |

| - УЧИНАК БЕЗБЕДНОСТИ | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли је редовност и поузданост услуга у границама прихватљивог? - Месечни извештај одељења (тачка 3.13.3 из CNS.INS.003) |  |  |  |  |
| - ПРОМЕНЕ У ФУНКЦИОНАЛНОМ СИСТЕМУ | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| 4.1 Ако је било промена везаних за трафостаницу, агрегат, UPS, које могу да имају утицај на безбедност обављања делатности или пружања услуга, да ли је ДЦВ обавештен о променама по прописима? |  |  |  |  |

| - ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДОГАЂАЈА | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.Ако је било отказа на овом систему/уређају који спадају у догађаје који подлежу пријављивању, да ли су пријављени по прописима? |  |  |  |  |

| - ОБУКА ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА | ДА | НЕ | N/A | N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да ли ваздухопловно техничко особље присутно на локацији има важећу дозволу, овлашћења као и посебно оспособљење за овај уређај? |  |  |  |  |

N/A – Није примењиво (not applicable)

N/C – Није проверавано (not checked)

Напомена:

Објекат инспекцијског надзора /

Присутно/а лице/а:	                  Инспектор/и:

______________________________	                        ______________________________

______________________________                                                             ______________________________