КОНТРОЛНА ЛИСТА

Спасилачко-ватрогасна служба

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентиране у записнику о инспекцијском надзору чији је ова контролна листа саставни део

| Предмет инспекцијског надзора |  |
| --- | --- |
| Објекат инспекцијског надзора |  |

| Редни број | АDR.ОR.C.040 Заштита од пожара | Да ли је захтев испуњен? |  |  |  |  |  |  |  |  | Није проверавано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА |  | НЕ |  |  | Није примењиво |  |  |  |  |  |
| 1. | Оператер аеродрома утврђује процедуре којима забрањује пушење на површини за кретање ваздухоплова, другим оперативним површинама аеродрома или подручјима аеродрома на којима се складишти гориво или други запаљиви материјал; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.С.040(а) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања*: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OR.C.040 Prevention of fire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оператер аеродрома утврђује процедуре којима забрањује излагање отвореном пламену или предузимање радње која би могла да проузрокује опасност од пожара на подручјима аеродрома на којима се складишти гориво или други запаљиви материјал; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.С.040(б)(1) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OR.C.040 Prevention of fire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оператер аеродрома утврђује процедуре којима забрањује излагање отвореном пламену или предузимање радње која би могла да проузрокује опасност од пожара на површини за кретање ваздухоплова или другим оперативним површинама аеродрома, без одобрења оператера аеродрома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.С.040(б)(2) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OR.C.040 Prevention of fire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | АDR.ОPS.B.010 Спасилачке и ватрогасне службе | Да ли је захтев испуњен? |  |  |  |  |  |  |  |  | Није проверавано |  |
|  |  | ДА |  | НЕ |  |  | Није примењиво |  |  |  |  |  |
| 1. | Оператер аеродрома обезбеђује да на аеродрому постоје спасилачка и ватрогасна средства, опрема и службе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(a)(1) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оператер аеродрома обезбеђује да су благовремено на располагању одговарајућа опрема, средства за гашење и довољан број особља; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(a)(2) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OPS.B.010(a)(2) Rescue and firefighting services - AMC2 ADR.OPS.B.010(a)(2) Rescue and firefighting services - AMC3 ADR.OPS.B.010(a)(2) Rescue and firefighting services - AMC4 ADR.OPS.B.010(a)(2) Rescue and firefighting services - AMC5 ADR.OPS.B.010(a)(2) Rescue and firefighting services - AMC6 ADR.OPS.B.010(a)(2) Rescue and firefighting services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ако аеродром припада ватрогасној категорији од 1 до 4 оператер аеродрома организује спасилачко-ватрогасно обезбеђење, а ако аеродром припада ватрогасној категорији од 5 до 10 оператер аеродрома организује спасилачко-ватрогасну службу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 21. став 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Спасилачко-ватрогасно возило на аеродрому мора да поседује резервоар за концентрат пене чији је капацитет довољан за производњу пене са два максимална пуњења резервоара за воду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 25. став 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Једно од спасилачко-ватрогасних возила на аеродрому мора да има уграђено витло са челичним ужетом дебљине 15 mm и дужине 50 m са одговарајућом куком на крају или само одговарајућу вучну куку за вучу сајлом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 25. став 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Минималне карактеристике које мора да поседује спасилачко-ватрогасно возило на аеродрому дате су у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 25. став 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ако аеродром припада ватрогасној категорији од 5 до 10 оператер аеродрома, поред спасилачко-ватрогасних возила, мора да располаже и једним командним спасилачко-ватрогасним возилом које у погледу брзине мора да испуњава услове који су одређени за остала спасилачко-ватрогасна возила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 25. став 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Опрема и документација коју мора да поседује командно спасилачко-ватрогасно возило су дати у Прилогу 7, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 25. став 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Ватрогасна надградња на спасилачко-ватрогасним возилима подлеже обавезном техничком прегледу у овлашћеним организацијама најмање једном годишње. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 25. став 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Концентрат пене за добијање пене за гашење пожара мора да има уверење о квалитету које издаје овлашћена организација. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 27. став 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Исправност концентрата пене за добијање пене за гашење пожара контролише се код организације која је за то овлашћена, најмање једном у пет година или чешће у зависности од добијених резултата са претходне контроле и услова под којим се концентрат пене складишти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 27. став 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | На аеродрому ватрогасне категорије од 3 до 10, који је намењен за јавни авио-превоз, између сваке позиције за паркирање ваздухоплова мора да се налази најмање један превозни апарат за гашење пожара капацитета пуњења најмање 50 kg сувог праха или другог одговарајућег средства за гашење пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 28. став 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | На аеродрому ватрогасне категорије од 4 до 10 мора да постоји преносива ватрогасна пумпа, капацитета најмање 1.200 l/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 28. став 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Оператер аеродрома је дужан да обезбеди да на аеродрому постоји минимална опрема за спасавање, која се одређује у зависности од ватрогасне категорије аеродрома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 29. став 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Табела на основу које се утврђује минимална опрема за спасавање на аеродрому је дата у Прилогу 9, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 29. став 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оператер аеродрома обезбеђује да је спасилачко и ватрогасно особље одговарајуће обучено, опремљено и квалификовано за рад на аеродрому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(a)(3) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оператер аеродрома је дужан да обезбеди да се на аеродрому, за време отворености аеродрома, као и ван времена отворености у периоду када се аеродром користи, налази спасилачко-ватрогасно особље, које чине професионални ватрогасци, дежурни ватрогасац у оперативно-комуникационом центру, као и помоћно особље. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 30. став 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Број професионалних ватрогасаца и помоћног особља на аеродрому зависи од ватрогасне категорије аеродрома и утврђује се на основу табеле дате у Прилогу 10, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 30. став 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | На аеродрому на којем је организована спасилачко-ватрогасна служба оператер аеродрома је дужан да одреди руководиоца спасилачко-ватрогасне службе и командира ватрогасне јединице. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 30. став 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Професионални ватрогасац да има најмање средњу стручну спрему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 1. тачка 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Професионални ватрогасац мора да поседује потврду о обучености за обављање послова професионалног ватрогасца издату од стране овлашћеног центра за обуку; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 1. тачка 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Професионални ватрогасац мора да (буде млађи) није старији од 30 година (када први пут заснива радни однос у оквиру спасилачко-ватрогасне службе на аеродрому); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 1. тачка 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Професионални ватрогасац мора да поседује возачку дозволу одговарајуће категорије |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 1. тачка 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Помоћно особље пружа помоћ професионалним ватрогасцима у гашењу пожара и спасавању путника и чланова посаде ваздухоплова или учествује у гашењу пожара и спасавању, а за обављање тих послова мора да поседује потврду о обучености издату од стране овлашћеног центра за обуку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Руководилац спасилачко-ватрогасне службе мора да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области заштите од пожара на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер), односно на основним студијама у трајању од најмање од четири године; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 3. тачка 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Руководилац спасилачко-ватрогасне службе мора да поседује или да је поседовао потврду о обучености за обављање послова професионалног ватрогасца издату од стране овлашћеног центра за обуку; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 3. тачка 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Руководилац спасилачко-ватрогасне службе мора да поседује одговарајуће радно искуство у обављању послова професионалног ватрогасца на аеродрому. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 3. тачка 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Командир ватрогасне јединице мора да има стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука на студијама најмање првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 4. тачка 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Командир ватрогасне јединице мора да поседује потврду о обучености за обављање послова професионалног ватрогасца издату од стране овлашћеног центра за обуку, са уписаном посебном оспособљеношћу за обављање послова командира ватрогасне јединице; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 4. тачка 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Командир ватрогасне јединице мора да има одговарајуће радно искуство на пословима заштите од пожара на аеродрому. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 4. тачка 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Дежурни ватрогасац у оперативно-комуникационом центру је лице које поседује или је поседовало потврду о обучености за обављање послова професионалног ватрогасца и које обавља послове координације и повезивања између спасилачко-ватрогасне службе, аеродромске контроле летења, аеродромских служби које се ангажују у гашењу пожара и спасавању и ватрогасних јединица које су одређене да пружају помоћ у случају ванредне ситуације. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 31. став 5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оператер аеродрома обезбеђује да спасилачко и ватрогасно особље, од којег се очекује да делује у ванредним ситуацијама, доказује здравствену способност за задовољавајуће обављање задатака, у зависности од врсте активности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(a)(4) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OPS.B.010(a)(4) Rescue and firefighting services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оператер аеродрома мора да успостави и спроводи програм обуке за особље спасилачке и ватрогасне службе аеродрома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(б) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OPS.B.010(b) Rescue and firefighting services - AMC2 ADR.OPS.B.010(b) Rescue and firefighting services - AMC2 ADR.OPS.B.010(b) Rescue and firefighting services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Оператер аеродрома мора да спроводи провере стручности у одговарајућим размацима како би се осигурала континуирана оспособљеност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(ц) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OPS.B.010(c) Rescue and firefighting services - AMC2 ADR.OPS.B.010(c) Rescue and firefighting services - AMC2 ADR.OPS.B.010(c) Rescue and firefighting services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оператер аеродрома обезбеђује да су за спровођење програма обуке изабрани одговарајуће оспособљени и искусни инструктори и лица која спроводе процену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(д)(1) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OPS.B.010(d) Rescue and firefighting services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оператер аеродрома обезбеђује да се за спровођење обуке користе одговарајући објекти и средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(д)(2) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OPS.B.010(d) Rescue and firefighting services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Оператер аеродрома води одговарајуће евиденције о квалификацијама, обуци и провери стручности за приказивање усклађености са овим захтевом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(е)(1) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OPS.B.010(e) Rescue and firefighting services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Оператер аеродрома ставља, на захтев, евиденције на располагање особљу на које се те евиденције односе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(е)(2) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OPS.B.010(e) Rescue and firefighting services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Оператер аеродрома, ако лице запосли други послодавац, евиденције о том лицу ставља на располагање новом послодавцу на његов захтев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(е)(3) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прихватљиви начини усаглашавања: |  |  |  |  |  |  | Испуњени? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДА |  |  | НЕ |  |
|  | - AMC1 ADR.OPS.B.010(e) Rescue and firefighting services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Претходно одобрење надлежне власти се не захтева за привремено смањење нивоа заштите коју пружа спасилачка и ватрогасна служба аеродрома због непредвиђених околности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - ADR.OR.B.010(ф) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | CS ADR-DSN.Т.905 Ватрогасне станице | Да ли је захтев испуњен? |  |  |  |  |  |  |  |  | Није проверавано |  |
|  |  | ДА |  | НЕ |  |  | Није примењиво |  |  |  |  |  |
| 1. | Сва спасилачка и ватрогасна возила уобичајено су смештена у ватрогасној станици. Издвојене ватрогасне станице се морају обезбедити увек када се време одзива не може постићи са једном ватрогасном станицом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - CS ADR-DSN.Т.905(a) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ватрогасна станица мора да буде прикључена на систем резервног напајања електричном енергијом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ватрогасна станица се састоји од гараже за спасилачко-ватрогасна возила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ватрогасна станица се састоји од магацина за резервне делове и средства за гашење пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ватрогасна станица се састоји од простора за одржавање опреме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ватрогасна станица се састоји од просторија за смештај, пресвлачење, одмор, обедовање и одржавање кондиције спасилачко-ватрогасног особља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ватрогасна станица се састоји од простора за прање и брзо сушење ватрогасних одела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Ватрогасна станица се састоји од учионице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ватрогасна станица се састоји од осматрачког места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Гаража за спасилачко-ватрогасна возила мора да да има врата која омогућавају брз излазак спасилачко-ватрогасних возила; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 5. тачка 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Гаража за спасилачко-ватрогасна возила мора да зими има температура у гаражи најмање 13° C, а ако је температура нижа од 13° C спасилачко-ватрогасна возила која имају резервоар за воду морају да имају уграђене електричне грејаче за загревање воде; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 5. тачка 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Гаража за спасилачко-ватрогасна возила мора да има прикључак за пуњење акумулатора на спасилачко-ватрогасним возилима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 5. тачка 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Гаража за спасилачко-ватрогасна возила мора да има прикључак за одржавање ваздуха у инсталацији спасилачко-ватрогасних возила; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 5. тачка 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Гаража за спасилачко-ватрогасна возила мора да има систем за одвођење издувних гасова из спасилачко-ватрогасних возила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 5. тачка 5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Корисна површина гараже за спасилачко-ватрогасна возила мора да омогућава смештај свих спасилачко-ватрогасних возила, при чему слободан простор око сваког возила мора да износи најмање 1,2 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 5. тачка 6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | У просторији која се користи за смештај средстава за гашење пожара мора да се одржава температура која одговара захтевима произвођача тих средстава. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ватрогасна станица мора да буде лоцирана тако да је приступ спасилачких и ватрогасних возила директан и чист и да захтева најмањи број скретања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - CS ADR-DSN.Т.905(b) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ватрогасна станица и све издвојене ватрогасне станице морају да буду лоциране изван основних стаза полетно-слетне и рулне стазе и не смеју да пробијају површи за ограничење препрека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - CS ADR-DSN.Т.905(c) Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | У циљу извођења практичних вежби спасилачко-ватрогасног особља, аеродром који се користи за јавни авио-превоз мора да располаже полигоном за обуку, на коме се налази расходовани авион, аутобус или симулатор са гасном TNG инсталацијом, као и један или више базена за паљење горива или симулатор са TNG инсталацијом за вежбање гашења пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 32. став 7.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | На аеродрому који се користи за јавни авио-превоз мора да постоји резервоар за воду чији капацитет омогућава два узастопна пуњења спасилачко-ватрогасних возила. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 33. став 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Утакање воде из резервоара за воду у спасилачко-ватрогасно возило врши се пумпом, а ако ње нема, спасилачко-ватрогасно возило мора да има уграђене пумпе за утакање воде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 33. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Капацитет пумпи за утакање воде у спасилачко-ватрогасно возило мора да омогућава брзо пуњење и не може да буде мањи од 3.000 l/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 33. став 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Оператер аеродрома је дужан да обезбеди прилазне путеве до резервоара за воду, односно хидранта, ако постоје. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 33. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Спасилачко-ватрогасна служба на аеродрому мора да има систем за узбуњивање, као и систем за комуникацију који укључује директну везу између ватрогасне станице и пружаоца услуге контроле летења ради омогућавања брзог распоређивања ватрогасних возила; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 34. став 1. тачка 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Спасилачко-ватрогасна служба на аеродрому мора да има систем за узбуњивање, као и систем за комуникацију који укључује везу између спасилачко-ватрогасних возила и пружаоца услуге контроле летења, као и везу између ватрогасне станице и спасилачко-ватрогасних возила и везу између сваког ватрогасца у смени; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 34. став 1. тачка 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Спасилачко-ватрогасна служба на аеродрому мора да има систем за узбуњивање, као и систем за комуникацију који укључује везу спасилачко-ватрогасне службе са службама на аеродрому и околним ватрогасним јединицама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 34. став 1. тачка 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Спасилачко-ватрогасна служба на аеродрому мора да има разрађене оперативно-тактичке планове претпостављених интервенција гашења пожара и спасавања у тешким условима, садејства с другим ватрогасним јединицама, службом хитне медицинске помоћи, техничким службама, као и начин руковођења интервенцијом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 34. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | У просторијама спасилачко-ватрогасне службе на аеродрому морају да се налазе описи ваздухоплова са техничким цртежима у којима су назначени подаци који су важни за гашење пожара и спасавање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 34. став 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | У случају принудног слетања, удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова пружалац услуга контроле летења о томе одмах обавештава спасилачко-ватрогасну службу, односно обезбеђење на том аеродрому. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 35. став 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | У случају принудног слетања ваздухоплова обавештење мора да садржи следеће податке: 1) тип ваздухоплова; 2) број путника и чланова посаде ваздухоплова; 3) узрок принудног слетања; 4) време слетања ваздухоплова; 5) правац слетања ваздухоплова; 6) количину горива и мазива у ваздухоплову. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 35. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | У случају удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова обавештење мора да садржи следеће податке: 1) тип ваздухоплова; 2) број путника и чланова посаде ваздухоплова; 3) место удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова према кодираној карти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 35. став 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | У случају принудног слетања, удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова у коме се налази опасан терет, обавештење пружаоца услуга контроле летења мора да садржи, поред података из става 2, односно става 3. овог члана, и следеће податке: 1) тачан назив опасног терета; 2) UN број (ако је додељен); 3) класу и поткласу којој припада опасан терет, а за класу 1 и групу компатибилности; 4) додатну класу (ако је примењиво); 5) количину опасног терета; 6) место у ваздухоплову на коме се опасан терет налази. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 35. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Када прими обавештење о принудном слетању, удесу или озбиљној незгоди ваздухоплова, спасилачко-ватрогасно особље излази одмах на место принудног слетања, удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова, са опремом за спасавање и средствима за гашење пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 36. став 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Састав особља из става 1. овог члана утврђује лице које је оперативно-тактичким планом за гашење пожара одређено за руководиоца акције гашења пожара и спасавања. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 36. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Дежурни ватрогасац у оперативно-комуникационом центру који прими обавештење о принудном слетању, удесу или озбиљној незгоди ваздухоплова је дужан да одмах да знак за узбуну и обавести руководиоца акције гашења пожара и спасавања о насталој ситуацији; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 37. став 1. тачка 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Дежурни ватрогасац у оперативно-комуникационом центру који прими обавештење о принудном слетању, удесу или озбиљној незгоди ваздухоплова је дужан да обавести медицинско обезбеђење на аеродрому и спасилачко-координациони центар; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 37. став 1. тачка 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Дежурни ватрогасац у оперативно-комуникационом центру који прими обавештење о принудном слетању, удесу или озбиљној незгоди ваздухоплова је дужан да по добијеном налогу руководиоца акције гашења пожара и спасавања одмах обавести оближње ватрогасне јединице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 37. став 1. тачка 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Дежурни ватрогасац у оперативно-комуникационом центру који прими обавештење о принудном слетању, удесу или озбиљној незгоди ваздухоплова је дужан да без одлагања предузме мере прописане општим актом о организацији, раду и поступању спасилачко-ватрогасне службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 37. став 1. тачка 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Дежурни ватрогасац у оперативно-комуникационом центру води дневник о примљеним обавештењима из става 1. овог члана, у који уписује дан и време пријема обавештења, зону у кодираној карти рејона аеродрома и податке о лицу које је дало обавештење. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 37. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ваздухоплов сме да се пуни горивом на аеродрому ако су претходно предузете следеће мере заштите од пожара, да је ауто-цистерна спојена с ваздухопловом каблом за изједначавање потенцијала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 38. став 1. тачка 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Ваздухоплов сме да се пуни горивом на аеродрому ако су претходно предузете следеће мере заштите од пожара да је ауто-цистерна постављена тако да не омета прилаз спасилачко-ватрогасним возилима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 38. став 1. тачка 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Ваздухоплов сме да се пуни горивом на аеродрому ако су претходно предузете следеће мере заштите од пожара да ауто-цистерна не омета евакуацију из ваздухоплова у случају пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 38. став 1. тачка 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Ваздухоплов сме да се пуни горивом на аеродрому ако су претходно предузете следеће мере заштите од пожара да постоји слободан простор за пролазак ауто-цистерне у ванредној ситуацији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 38. став 1. тачка 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Ваздухоплов сме да се пуни горивом на аеродрому ако су претходно предузете следеће мере заштите од пожара да се мотор ауто-цистерне не налази испод крила ваздухоплова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 38. став 1. тачка 5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Друга возила која служе опслуживању ваздухоплова не смеју да се налазе испод крила ваздухоплова нити да ометају прилаз спасилачко-ватрогасним возилима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 38. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Ако се ваздухоплов пуни авио-бензином, поред мера које су прописане у ставу 1. овог члана, ауто-цистерна и друга возила која опслужују ваздухоплов морају да имају хватач варница на издувној цеви. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 38. став 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Пуњење ваздухоплова горивом се мора одмах прекинути ако се открије присуство горивих пара у ваздухоплову или ако настану друге опасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 38. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Ваздухоплов не сме да се пуни горивом ако су у зони аеродрома осмотрени грмљавински облаци, и то у кругу полупречника до 8 km од референтне тачке аеродрома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 39. став 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Ако су осмотрени грмљавински облаци у околини аеродрома, и то у појасу ширине полупречника од 8 km до 16 km од референтне тачке аеродрома, пуњење горива се врши уз појачане мере опрезности (смањење брзине пуњења горива и сл). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 39. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Метеоролошке службе на аеродрому достављају информацију о осмотреним грмљавинским облацима надлежној служби аеродрома, која о томе обавештава службе за пуњење ваздухоплова горивом и изриче забрану пуњења горива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 39. став 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | За време пуњења ваздухоплова горивом у зонама опасности забрањено је држање отвореног пламена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 40. став 1. тачка 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | За време пуњења ваздухоплова горивом у зонама опасности забрањено је рад са отвореним пламеном (заваривање и сл) и ужареним предметима; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 40. став 1. тачка 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | За време пуњења ваздухоплова горивом у зонама опасности забрањено је пушење и употреба средстава за паљење (упаљачи, шибице и сл); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 40. став 1. тачка 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | За време пуњења ваздухоплова горивом у зонама опасности забрањено је рад са алатом који варничи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 40. став 1. тачка 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | За време пуњења ваздухоплова горивом у зонама опасности забрањено је стартовање возила и других помоћних електричних постројења, док се пуњење не заврши; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 40. став 1. тачка 5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | За време пуњења ваздухоплова горивом у зонама опасности забрањено је постављање надземних електричних водова, без обзира на напон; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 40. став 1. тачка 6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. | За време пуњења ваздухоплова горивом у зонама опасности забрањено је рад мотора ауто-цистерне за време утакања, претакања или истакања запаљивих течности, ако ауто-цистерна на издувним цевима нема хватач варница, а ваздухоплов се пуни авио-бензином, изузев ако се мотор ауто-цистерне употребљава за погон пумпи или других уређаја за претакање горива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 40. став 1. тачка 7.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. | Цевоводи, цевни спојеви, арматуре и опрема за пуњење морају да се одржавају и да буду заштићени од оштећења и неконтролисаног истицања запаљиве течности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 40. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.9. | Ако се при пуњењу ваздухоплова горивом примети цурење горива или се гориво проспе морају да се предузму следеће мере безбедности, моментално обустављање операције пуњења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 41. став 1. тачка 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.10. | Ако се при пуњењу ваздухоплова горивом примети цурење горива или се гориво проспе морају да се предузму следеће мере безбедности,лице које надгледа опслуживање ваздухоплова на платформи (супервајзер) и посада ваздухоплова морају да буду одмах упозорени; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 41. став 1. тачка 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Ако се при пуњењу ваздухоплова горивом примети цурење горива или се гориво проспе морају да се предузму следеће мере безбедности,земаљски агрегат за напајање и други уређаји или електрични мотори опреме у зони опслуживања горивом морају да се угасе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 41. став 1. тачка 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.12. | Ако се при пуњењу ваздухоплова горивом примети цурење горива или се гориво проспе морају да се предузму следеће мере безбедности,особље које пружа услуге земаљског опслуживања мора да напусти зону опслуживања горивом; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 41. став 1. тачка 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.13. | Ако се при пуњењу ваздухоплова горивом примети цурење горива или се гориво проспе морају да се предузму следеће мере безбедности, спасилачко-ватрогасна служба мора да буде упозорена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 41. став 1. тачка 5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.14. | 1Ако се при пуњењу ваздухоплова горивом примети цурење горива или се гориво проспе морају да се предузму следеће мере безбедности, ако је један од мотора ваздухоплова у раду, мора одмах да се угаси; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 41. став 1. тачка 6.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.15. | Ако се при пуњењу ваздухоплова горивом примети цурење горива или се гориво проспе морају да се предузму следеће мере безбедности, ако се процени да је потребно, ваздухоплов мора да се превуче на безбеднију позицију; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 41. став 1. тачка 7.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.16. | Ако се при пуњењу ваздухоплова горивом примети цурење горива или се гориво проспе морају да се предузму следеће мере безбедности, просуто гориво мора да се одстрани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 41. став 1. тачка 8.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.17. | Ако се при пуњењу ваздухоплова горивом примети цурење горива или се гориво проспе морају да се предузму следеће мере безбедности, средства за брисање и чишћење се, после употребе, стављају у посебне херметички затворене канте, које морају да се превозе одвојено од других отпадака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 41. став 1. тачка 9.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | На аеродрому мора да буде видно истакнут број телефона спасилачко-ватрогасне службе на аеродрому. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 42. став 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | На сваком излазу из пристанишне зграде, који је одређен за излаз путника на платформу, морају да буду истакнути уочљиви натписи или знаци о забрани пушења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 42. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | У зависности од положаја аеродрома и топографских услова, на аеродрому морају да постоје прилазни путеви за спасилачко-ватрогасна возила, повезани са локалним путевима, а у циљу омогућавања брзог приступа возилима на удаљеност од најмање 1.000 m од прага полетно-слетне стазе и постизања времена одзива из члана 36. став 3. овог правилника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 43. став 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Ако на аеродрому постоји ограда, она мора да има пролазе који се лако и брзо отварају. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 43. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Ради што ефикасније интервенције спасилачко-ватрогасна служба на аеродрому мора да располаже картом са уцртаним путевима и препрекама, која приказује зону аеродрома величине 6 km х 9 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 43. став 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Оператер аеродрома мора да обезбеди кодирану топографску карту аеродрома и кодирану карту зоне аеродрома, са упутством о начину њиховог коришћења, као и да сваке године врши њихово ажурирање. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 44. став 1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Топографска карта аеродрома, израђена у размери 1:25.000, мора да обухвати зону око аеродрома у полупречнику од 8 km од референтне тачке аеродрома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 44. став 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | На карти зоне аеродрома, израђеној у размери 1:5.000, морају да се назначе oбјекти, инсталације, прилазни путеви, препреке и други подаци од значаја за рад спасилачко-ватрогасне службе, односно обезбеђења. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 44. став 3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Топографска карта аеродрома и карта зоне аеродрома, са упутствима за њихово коришћење, морају да се налазе у просторији спасилачко-ватрогасне службе, просторији надлежне јединице контроле летења, амбуланти за хитну медицинску помоћ, као и у свим спасилачко-ватрогасним и санитетским возилима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 44. став 4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. | Топографска карта аеродрома, са упутством о начину њеног коришћења, се доставља и околним ватрогасним јединицама. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Референцa: - Правилнику о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома (члан 44. став 5.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома – Правилник о условима и

поступку за издавање сертификата аеродрома („Сл.гласник РС“, бр. 11/17)

Прихватљиви начини усаглашавања - Прихватљиви начини усаглашавања (Иницијално издање и

Aмандман 1 на Иницијално издање)

Напомена: