КОНТРОЛНА ЛИСТА

Инспекцијски надзор електро-енергетских система на аеродрому са сертификатом

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентиране у записнику о инспекцијском надзору чији је ова контролна листа саставни део.

| Предмет инспекцијског надзора: |  |
| --- | --- |
| Надзирани субјекат: |  |
| Објекат инспекцијског надзора: |  |
| Датум: |  |

| Редни број | Ставка | А. УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АЕРОДРОМА (ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ) | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | Да ли је оператер аеродрома одредио услове коришћења објеката, инсталација, уређаја и опреме електро-енергетских објеката и система који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
| Референце: - члан 120. Закона о ваздушном саобраћају |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| A | 2 | Да ли је оператер аеродрома успоставио услове одржавања објеката, инсталација, уређаја и опреме електро-енергетских објеката и система који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Да ли утврђени услови одржавања обухватају све аеродромске објекте и инсталације електро-енергетског система који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Да ли је оператер аеродорома израдио план и програм прегледа аеродрома који обухвата објекте, инсталације, уређаје и опрему електро-енергетског система? |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Да ли је оператер аеродрома израдио процедуре одржавања електро-енергетских објеката и система? |  |  |  |  |
|  | 2.4. | Да ли оператер аеродрома води евиденцију о одржавању електро-енергетских система и објеката на аеродрому? |  |  |  |  |
| Референце: - члан 120. Закона о ваздушном саобраћају - АDR.ОPS.C.005 Општи део-Правилник* - АDR.ОPS.C.015 Визуелна средства и електрични системи – Правилник* |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| A | 3 | Да ли оператер аеродрома спроводи редовне прегледе објеката, инсталација, уређаја и опреме електро-енертегског система који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Да ли оператера аеродрома обезбеђује преглед исправности, преглед функционалности и захтева регулативе и техничких параметара објеката, опреме и инсталација електро-енерегетског система? |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Да ли оператер аеродрома обезбеђује примену процедура и упутстава произвођача и регулатрних захтева за преглед исправности, функционалности и захтеваних техничких и регулаторних захтева/стандарда опреме, инсталација и објеката електро-енергетског система? |  |  |  |  |
| Референце: - члан 120. Закона о ваздушном саобраћају - АDR.ОPS.C.005 Општи део-Правилник* - АDR.ОPS.C.015 Визуелна средства и електрични системи – Правилник* |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| A | 4 | Да ли оператер аеродрома спроводи одржавање објеката, инсталација, уређаја и опреме електро-енергетског система који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Да ли оператер аеродорма спроводи утврђени план и програм одржавања аеродрома? |  |  |  |  |
|  | 4.2. | Да ли оператер аеродрома обезбеђује примену процедура и упутстава произвођача и/или регулатрних захтева/стандарда за одржавање опреме, инсталација и објеката електро-енергетског система? |  |  |  |  |
|  | 4.3. | Да ли оператер аеродрома поседује, ажурира и ставља на располагање особљу за одржавање техничку документацију, процедуре, упутства, норме и стандарде за одржавање објеката, инсталације и опреме електро-енергетских система? |  |  |  |  |
| Референце: - члан 120. Закона о ваздушном саобраћају - АDR.ОPS.C.005 Општи део-Правилник* - АDR.ОPS.C.015 Визуелна средства и електрични системи – Правилник* |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Б. ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СИСТЕМЕ НАПАЈАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ЗА ВИЗУЕЛНЕ НАВИГАЦИОНЕ УРЕЂАЈЕ | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 1 | Да ли на аеродрому постоји одговарајуће примарно напајање електричном енергијом ради безбедног функционисања ваздухопловних навигационих уређаја? |  |  |  |  |
| Референце: - CS ADR-DSN.S.875 Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| Б | 2 | Да ли систем напајања електричном енергијом за аеродромске визуелне навигационе уређаје не доводи до тога да пилот остане без одговарајућег визуелног навођења или добије погрешну информацију? |  |  |  |  |
| Референце: - CS ADR-DSN.S.875 Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| Б | 3 | Да ли су прикључци за напајање електричном енергијом на уређајима за које је потребно секундарно напајање изведени да уређаји буду аутоматски прикључени на секундарно напајање у случају квара на примарном извору напајања електричном енергијом? |  |  |  |  |
| Референце: - CS ADR-DSN.S.875 Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| Б | 4 | Да ли је временски интервал између квара на примарном извору напајања и комплетног поновног успостављања рада у складу са CS ADR-DSN.S.880 став д), док за визуелне уређаје за полетно-слетне стазе за непрецизан прилаз, полетно-слетне стазе за прецизан прилаз или полетно-слетне стазе за полетање у складу са захтевима из Табеле С-1 за максимална времена пребацивања на резервно напајање? |  |  |  |  |
| Референце: - CS ADR-DSN.S.875 Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | В. ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СИСТЕМЕ НАПАЈАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 1 | Да ли је за полетно-слетну стазу за прецизан прилаз обезбеђено секундарно напајање електричном енергијом које испуњава захтеве из Табеле С-1 за одговарајућу категорију полетно-слетне стазе за прецизан прилаз? |  |  |  |  |
| Референце: - CS ADR-DSN.S.880 Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| В | 2 | Да ли секундарно напајање електричном енергијом, за полетно-слетну стазу намењену за полетање у условима видљивости дуж полетно-слетне стазе која износи мање од 800 m испуњава одговарајуће захтеве из Табеле С-1.? |  |  |  |  |
| Референце: - CS ADR-DSN.S.880 Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| В | 3 | Да ли је обезбеђено секундарно напајање, ако дође до отказа на примарном напајању, за следеже аеродромске уређаје: 1) светла за обележавање препрека која су битна да се осигура безбедно летење ваздухоплова; 2) прилазна светла, светла полетно-слетне стазе и светла рулне стазе, као што је наведено у CS ADR-DSN.М.625 до CS ADR-DSN.М.745; 3) метеоролошка опрема; 4) битна опрема и уређаји за паркинг позицију ако постоји, у складу са CS ADR- DSN.М.750 став а) и CS ADR-DSN.М.755 став а); и 5) осветљење оних површина платформе по којима је дозвољено кретање путника. |  |  |  |  |
| Референце: - CS ADR-DSN.S.880 Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Г. ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА |  | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г.1 | ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК – ТРАФОСТАНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив електро-енергетског блока, инсталације, опреме и система: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стање спољашњости објекта: |  | Стање крова, громобранске заштите, приступ објекту и заштита од пожара |  |  |  |  |
| 2 | Стање унутрашњег дела објекта: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Функционалност: |  | Инсталација, опреме и уређаја разводних постројења и опреме надзора |  |  |  |  |
| 4 | Погонска спремност: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стање и исправност заштитних / контролних функција и инсталација: |  | Статуси сигнализације и контролних функција, Заштита од атмосферског пражњења / отпор распростирања |  |  |  |  |
| 6 | Атести: |  | Извештаји о контроли и испитивању, мерењу отпора изолације, |  |  |  |  |
| 7 | Примена превентивних и корективних мера одржавања и документација прегледа и одржавања: |  | (Ревизије, редовни технички прегледи, сервисни радови, корективне мере и др). |  |  |  |  |
| 8 | Примена мера безбедности при руковању опремом и инсталацијама |  | Заштитна опрема за манипулације и атести (чизме, рукавице, мотке, клупе, рукавице, теписи, ручице, преносни комплети и др.) |  |  |  |  |
| 9 | Потврде о обучености за руковње и одржавање опремом, инсталацијама у објектима електро-енергетских система |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Снабдевеност резервним деловима, покривеност и расположивост услуга превентивног и корективног одржавања |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Напомене: |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Г. ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА |  | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г.2 | СЕКУНДАРИ ИЗВОРИ – ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив електро-енергетског објекта, инсталације, опреме и система: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стање спољашњости објекта/постројења/опреме: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стање унутрашњег дела објекта: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Функционалност: |  | Време пребацивања, аутоматски режим рада, статуси и стања, резервоар горива и сл. |  |  |  |  |
| 4 | Погонска спремност и исправност: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стање и исправност заштитних / контролних функција и инсталација: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Извештаји о прегледу и проби: |  | Прегледи и периодичне пробе |  |  |  |  |
| 7 | Примена превентивних и корективних мера одржавања и документација прегледа и одржавања: |  | (Сервисна документација и корективне мере) |  |  |  |  |
| 8 | Примена мера безбедности при руковању опремом и инсталацијама |  | Заштитна опрема |  |  |  |  |
| 9 | Потврде о обучености за руковње и одржавање опремом, инсталацијама у објектима електро-енергетских система |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Напомене: |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Г. ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА |  | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г.3 | СЕКУНДАРИ ИЗВОРИ – БЕСПРЕКИДНИ ИЗВОРИ НАПАЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив електро-енергетског објекта, инсталације, опреме и система: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стање спољашњости објекта/постројења/опреме: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стање унутрашњег дела објекта: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Функционалност: |  | Време пребацивања, аутоматски режим рада, статуси и стања, време аутономије рада |  |  |  |  |
| 4 | Погонска спремност и исправност: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стање и исправност заштитних / контролних функција и инсталација: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Извештаји о прегледу и проби: |  | Прегледи и периодичне пробе |  |  |  |  |
| 7 | Примена превентивних и корективних мера одржавања и документација прегледа и одржавања: |  | (Сервисна документација и корективне мере/замена батерија и/или ротационих елемената) |  |  |  |  |
| 8 | Примена мера безбедности при руковању опремом и инсталацијама |  | Заштитна опрема |  |  |  |  |
| 9 | Потврде о обучености за руковње и одржавање опремом, инсталацијама у објектима електро-енергетских система |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Напомене: |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |  |

*	Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома

Напомена:

Инспектори:

________________________________

________________________________

________________________________