КОНТРОЛНА ЛИСТА

Инспекцијски надзор визуелних средстава за навигацију (Светла)

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентиране у записнику о инспекцијском надзору чији је ова контролна листа саставни део.

| Предмет инспекцијског надзора: |  |
| --- | --- |
| Надзирани субјекат: |  |
| Објекат инспекцијског надзора: |  |
| Датум: |  |

| Редни број | Ставка | А. УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АЕРОДРОМА (СВЕТЛА) | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | Да ли је оператер аеродрома одредио услове коришћења објеката, инсталација, уређаја и опреме визуелних средстава за нивигацију (светла) који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
| Референце: - члан 120. Закона о ваздушном саобраћају |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| A | 2 | Да ли је оператер аеродрома одредио услове одржавања објеката, инсталација, уређаја и опреме визуелних средстава за нивигацију (светла) који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Да ли утврђени услови одржавања обухватају све аеродромске објекте, опрему и инсталације визуелних средстава за навигацију (светла) који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Да ли је оператер аеродорома израдио план и програм прегледа аеродрома који обухвата објекте, инсталације, уређаје и опрему визуелних средстава за навигацију (светла)? |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Да ли је оператер аеродрома израдио процедуре одржавања визуелних средстава за навигацију (светла)? |  |  |  |  |
|  | 2.4. | Да ли оператер аеродрома води евиденцију о одржавању визуелних средстава за навигацију (светла)? |  |  |  |  |
| Референце: - члан 120. Закона о ваздушном саобраћају - члан 15. Правилника* Техничко одржавање аеродрома - члан 56. Правилника* Садржина одржавања |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| A | 3 | Да ли оператер аеродрома спроводи редовне прегледе објеката, инсталација, уређаја и опреме визуелних средстава за навигацију (светла) који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Да ли оператер аеродрома обезбеђује преглед исправности, преглед функционалности и захтева регулативе и техничких параметара објеката, опреме и инсталација визуелних средстава за навигацију (светла)? |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Да ли оператер аеродрома обезбеђује примену процедура, упутстава произвођача и регулаторнe захтевe за преглед исправности, функционалности и захтеваних техничких и регулаторних захтева/стандарда за опрему и инсталације визуелних средстава за навигацију (светла)? |  |  |  |  |
| Референце: - члан 120. Закона о ваздушном саобраћају - члан 15. Правилника* Техничко одржавање аеродрома - члан 56. Правилника* Садржина одржавања |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |
| A | 4 | Да ли оператер аеродрома спроводи одржавање објеката, инсталација, уређаја и опреме визуелних средстава за навигацију (светла) који омогућавају безбедно полетање, слетање и кретање ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Да ли оператер аеродорма спроводи утврђени план и програм одржавања аеродрома за визуелна средстава за навигацију (светла)? |  |  |  |  |
|  | 4.2. | Да ли оператер аеродрома обезбеђује примену процедура и упутстава произвођача и/или регулаторних захтева/стандарда за одржавање опреме, инсталација и објеката визуелних средстава за навигацију (светла)? |  |  |  |  |
|  | 4.3. | Да ли оператер аеродрома поседује, ажурира и ставља на располагање особљу за одржавање техничку документацију, процедуре, упутства, норме и стандарде за одржавање објеката, инсталације и опреме визуелних средстава за навигацију (светла)? |  |  |  |  |
| Референце: - члан 120. Закона о ваздушном саобраћају - члан 15. Правилника* Техничко одржавање аеродрома - члан 56. Правилника* Садржина одржавања |  |  |  |  |  |  |
| Доказ: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Б. ИСПУЊЕНОСТ ОПШТИХ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА (СВЕТЛА) | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 1 | Да ли оператер аеродрома испуњава опште услове опремљености аеродрома визуленим помоћним средствима за навигацију? |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Да ли су издигнута прилазна светла и њихови носачи ломљиви: 1) за део системима прилазних светала од прага до растојања од 300 m од прага 2) за део система прилазних светала иза 300 m од прага када је висина носача прелази 12 m и захтев за ломљивошћу применљив само на горњих 12 m 3) за део система када је носач окружен неломљивим предметима и када је део носача који се издиже изнад предмета у окружењу. |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Да ли су прилазно светло или његов носач на одговарајући начин обележени када сами по себи нису довољно уочљиви? |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Да ли су издигнута светла на полетно-слетној стази, продужетку за заустављање и рулној стази морају ломљива? |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Да ли су издигнута светла постављена довољно ниско да би се очувало безбедно растојање од елиса и кућишта мотора млазних ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Да ли је опрема светла уграђеног у површину полетно-слетних стаза, продужетака за заустављање, рулних стаза и платформи тако направљена и подешена да може да издржи прелазак точкова ваздухоплова без икаквог оштећења ваздухоплова или самих светала? |  |  |  |  |
|  | 1.6 | Да ли температура настала кондукцијом или зрачењем између уграђеног светла и гуме ваздухоплова прелази 160°C током десетоминутног периода излагања? |  |  |  |  |
|  | 1.7 | Да ли је интензитет осветљења полетно-слетне стазе одговарајући за минималне услове видљивости и амбијентално осветљење за које је полетно-слетна стаза намењена и компатибилан са најближом секцијом система прилазних светала, када он постоји? |  |  |  |  |
|  | 1.8 | Да ли је за светлосни систем високог интензитета обезбеђена одговарајућа контрола интензитета како би се омогућило прилагођавање интензитета светлости преовлађујућим условима? |  |  |  |  |
|  | 1.9 | Да ли је обезбеђена посебна контрола интензитета или друге одговарајуће методе да би се осигурало да следећи системи, ако се уграде, могу да функционишу одговарајућим интензитетима: (i) систем прилазних светала; (ii) ивична светла полетно-слетне стазе; (iii) светла прага полетно-слетне стазе; (iv) светла краја полетно-слетне стазе; (v) светла осе полетно-слетне стазе; (vi) светла зоне додира полетно-слетне стазе; и (vii) светла осе рулне стазе. |  |  |  |  |
|  | 1.10. | Да ли је највећа вредност интензитета светлости по ободу или унутар елипсе којом се дефинише главни светлосни сноп у складу са CS ADR-DSN.U.940 већа од троструке вредности минималног интензитета светлости измереног у складу са CS ADR-DSN.U.940.? |  |  |  |  |
| Референце: - Члан 10. Визуелна помоћна средства за навигацију-Правилника* - CS ADR-DSN.М.615 Опште |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | В. ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА (СВЕТЛА-ВАЗДУХОПЛОВНИ ФАРОВИ) | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 1 | Да ли је оператер аеродрома испуњава услове за ваздухопловне фарове? |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Да ли је постављен аеродромски фар или фар за идентификацију на аеродрому који је намењен за коришћење ноћу, када је оперативно неопходно? |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Да ли је одабрана локација аеродромског фара таква да фар није заклоњен објектима у значајним правцима прилаза и да не заслепљује пилота у прилазу за слетање? |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Да ли аеродромски фар емитује наизменично блесак обојене светлости и беле светлости или само блесак беле светлости? |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Да ли је фреквенција укупних блесака од 20 до 30 у минути? |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Да ли је светлост фара видљива из свих смерова, са висином вертикалне расподеле светлости од највише 1° до висине довољне да обезбеди оријентацију на максималној висини на којој је фар намењен за коришћење и ефективног интензитета блеска који није мањи од 2.000 cd? |  |  |  |  |
|  | 1.6 | Да ли је постављен идентификациони фар на аеродрому који је намењен за коришћење ноћу и који се не може лако уочити из ваздуха на други начин? |  |  |  |  |
|  | 1.7 | Да ли је одабрана локација идентификационог фара таква да фар није заклоњен објектима у у значајним правцима прилаза и да не заслепљује пилота у прилазу за слетање? |  |  |  |  |
|  | 1.8 | Да ли је идентификациони фар на аеродрому на копну видљив из свих смерова са висином вертикалне расподеле светлости од највише 1° до висине довољне да обезбеди оријентацију на максималној висини на којој је фар намењен за коришћење са ефективним интензитетом блеска који није мањи од 2.000 cd? |  |  |  |  |
|  | 1.9 | Да ли је блесак идентификационог фара зелене боје и идентификационим знацима који се преносе међународном Морзеовом азбуком са брзинама преноса мора између шест и осам речи у минути и одговарајућим распоном Морзеових тачака од 0,15 до 0,2 секунде за тачку? |  |  |  |  |
| Референце: - Члан 10. Визуелна помоћна средства за навигацију-Правилника* - CS ADR-DSN.М.620 Ваздухопловни фарови |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Г. ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА (СВЕТЛА-СИСТЕМ ПРИЛАЗНИХ СВЕТАЛА) | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | 1 | Да ли аеродром са неинструменталном полетно-слетном стазом кодног броја 3 или 4 која је намењена за коришћење ноћу има постављен једноставни систем прилазних светала одређен у CS ADR-DSN.М.626 Једноставни системи прилазних светала? |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Да ли су локација и састав, светла осе и свелта пречке система у складу са CS ADR-DSN.М.626 Једноставни системи прилазних светала? |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Да ли су карактеристике, интензитет, захтеви видљивости, начин постављања, боје и друга обележја у складу са захтевима CS ADR-DSN.М.626? |  |  |  |  |
|  | 2 | Да ли аеродром са полетно-слетном стазом за непрецизан прилаз која је намењена за коришћење ноћу има постављен једноставни систем прилазних светала одређен у CS ADR-DSN.М.626 Једноставни системи прилазних светала? |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Да ли су локација и састав, светла осе и свелта пречке система у складу са CS ADR-DSN.М.626 Једноставни системи прилазних светала? |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Да ли су карактеристике, интензитет, захтеви видљивости, начин постављања, боје и друга обележја у складу са захтевима CS ADR-DSN.М.626? |  |  |  |  |
|  | 3 | Да ли аеродром са полетно-слетном стазом за прецизан прилаз категорије I има постављен светлосни систем за полетно-слетне стазе за прецизан прилаз категорије I одређен у CS ADR-DSN.М.630? |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Да ли су локација и састав система у складу са CS ADR-DSN.М.630? |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Да ли су карактеристике, интензитет, захтеви видљивости, начин постављања, боје и друга обележја у складу са захтевима CS ADR-DSN.М.630? |  |  |  |  |
|  | 4 | Да ли аеродром са полетно-слетном стазом за прилаз категорија II и III има постављен светлосни систем за полетно-слетне стазе за прецизан прилаз категорија II и III одређен у CS ADR-DSN.635? |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Да ли су локација и састав система у складу са CS ADR-DSN.М.635? |  |  |  |  |
|  | 4.2 | Да ли су карактеристике, интензитет, захтеви видљивости, начин постављања, боје и друга обележја у складу са захтевима CS ADR-DSN.М.635? |  |  |  |  |
| Референце: - Члан 10. Визуелна помоћна средства за навигацију-Правилника* - CS ADR-DSN.М.625, CS ADR-DSN.М.626, CS ADR-DSN.М.630, CS ADR-DSN.М.635 |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Д. ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА (СВЕТЛА-ВИЗУЕЛНИ ПОКАЗИВАЧ НАГИБА ПРИЛАЗА) | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | 1 | Да ли аеродром има постављен визуелни систем показивача нагиба прилаза како би се омогућио прилаз полетно-слетној стази када постоји један или више следећих услова описаних у CS ADR-DSN.М.640 Визуелни системи показивача нагиба прилаза? |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Да ли постављени PAPI или APAPI је у складу са спецификацијама прописаним од CS ADRDSN.M.645 до CS ADR-DSN.M.655 у погледу начина постављања-конфигурације, подешености, боја интензитета, орјентације и других карактеристика из регулативе? |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Да ли је нагиб прилаза, подешавање углова светиљки у складу са спецификацјимом CS ADR-DSN.М.650 Нагиб прилаза и подешавање углова светиљки за PAPI и APAPI? |  |  |  |  |
|  | 2 | Да ли аеродром има успостављену површ за заштиту од препрека када је обезбђен визуелни систем показивача нагиба прилаза? |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Да ли су карактеристике површи за заштиту од препрека тј. положај, одступање, дужина и нагиб такви да одговарају онима које су одређене у одговарајућој колони Табеле М-2 и на слици М-6. - CS ADR-DSN.М.655 Површ за заштиту од препрека за PAPI и APAPI |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Да ли су нови објекти или повећана висина постојећих објеката, када нису заклоњени постојећим непокретним објектом и када није извршена безбедносна процена утицаја на безбедност операција продире површ за заштиту од препрека? |  |  |  |  |
| Референце: - Члан 10. Визуелна помоћна средства за навигацију-Правилника* - CS ADR-DSN.М.640 Визуелни системи показивача нагиба прилаза - CS ADR-DSN.М.645 Показивач нагиба прецизног прилаза и умањени показивач нагиба прецизног прилаза (PAPI и APAPI) - CS ADR-DSN.М.650 Нагиб прилаза и подешавање углова светиљки за PAPI и APAP - CS ADR-DSN.М.655 Површ за заштиту од препрека за PAPI и APAPI |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Ђ. ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА (СВЕТЛА) | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ђ | 1 | Да ли аеродром има постављена светла за кружно вођење у складу са CS ADR-DSN.М.660 Светла за кружно вођење? |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Да ли су постављена светла за кружно вођење у складу са спецификацијама прописаним CS ADR-DSN.М.660? |  |  |  |  |
|  | 2 | Да ли аеродром има постављен системи светала за увођење на полетно-слетну стазу у складу са CS ADR-DSN.М.665 Системи светала за увођење на полетно-слетну стазу? |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављеног система светала за увођење на полетно-слетну стазу у складу са CS ADR-DSN.М.665? |  |  |  |  |
|  | 3 | Да ли аеродром има постављена светла за идентификацију прага полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.670 Светла за идентификацију прага полетно-слетне стазе? |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала за идентификацију прага полетно-слетне стазесистема светала за увођење на полетно-слетну стазу у складу са CS ADR-DSN.М.670? |  |  |  |  |
| Референце: - Члан 10. Визуелна помоћна средства за навигацију-Правилника* - CS ADR-DSN.М.660 Светла за кружно вођење - CS ADR-DSN.М.665 Системи светала за увођење на полетно-слетну стазу - CS ADR-DSN.М.670 Светла за идентификацију прага полетно-слетне стазе |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Е. ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА (СВЕТЛА-СВЕТЛА ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ) | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | 1 | Да ли аеродром има постављена ивична светла полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.675 Ивична светла полетно-слетне стазе? |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених ивичних светла полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.675? |  |  |  |  |
|  | 2 | Да ли аеродром има постављена светла прага полетно-слетне стазе и светла пречке у складу са CS ADR-DSN.М.680 Светла прага полетно-слетне стазе и светла пречке? |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала прага полетно-слетне стазе и светла пречке у складу са CS ADR-DSN.М.680? |  |  |  |  |
|  | 3 | Да ли аеродром има постављена светла краја полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.685 Светла краја полетно-слетне стазе? |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала краја полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.685? |  |  |  |  |
|  | 4 | Да ли аеродром има постављена светла осе полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.690 Светла осе полетно-слетне стазе? |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала осе полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.690? |  |  |  |  |
|  | 5 | Да ли аеродром има постављена светла зоне додира полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.695 Светла зоне додира полетно-слетне стазе? |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала зоне додира полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.695? |  |  |  |  |
|  | 6 | Да ли аеродром има постављена једноставна светла зоне додира у складу са CS ADR-DSN.М.696 Једноставна светла зоне додира? |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених једноставних светала зоне додира у складу са CS ADR-DSN.М.696? |  |  |  |  |
| Референце: - Члан 10. Визуелна помоћна средства за навигацију-Правилника* - CS ADR-DSN.М.675 Ивична светла полетно-слетне стазе - CS ADR-DSN.М.680 Светла прага полетно-слетне стазе и светла пречке - CS ADR-DSN.М.685 Светла краја полетно-слетне стазе - CS ADR-DSN.М.690 Светла осе полетно-слетне стазе - CS ADR-DSN.М.695 Светла зоне додира полетно-слетне стазе - CS ADR-DSN.М.696 Једноставна светла зоне додира |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Ж. ИСПУЊЕНОСТ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА (СВЕТЛА-РУЛНЕ СТАЗЕ, ОКРЕТНИЦЕ, ПОЗИЦИЈЕ ЗА ЧЕКАЊЕ, ПЛАТФОРМЕ, ЗАШТИТНА СВЕТЛА) | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж | 1 | Да ли аеродром има постављена светла која показују рулну стазу за брзи излазак ваздухоплова (RETILs) у складу са CS ADR-DSN.М.700 Светла која показују рулну стазу за брзи излазак ваздухоплова (RETILs)? |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала која показују рулну стазу за брзи излазак ваздухоплова (RETILs) у складу са CS ADR-DSN.М.700 |  |  |  |  |
|  | 2 | Да ли аеродром има постављена светла продужетка за заустављање у складу са CS ADR-DSN.М.705 Светла продужетка за заустављање? |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала продужетка за заустављање у складу са CS ADR-DSN.М.705? |  |  |  |  |
|  | 3 | Да ли аеродром има постављена светла статуса полетно-слетне стазе (RWSL) у складу са CS ADR-DSN.М.706 Светла статуса полетно-слетне стазе (RWSL)? |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала статуса полетно-слетне стазе (RWSL) у складу са CS ADR-DSN.М.706? |  |  |  |  |
|  | 4 | Да ли аеродром има постављена светла осе рулне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.710 Светла осе рулне стазе? |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала осе рулне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.710 Светла осе рулне стазе? |  |  |  |  |
|  | 5 | Да ли аеродром има постављена светла осe рулне стазе на рулним стазама, полетно-слетним стазама, рулним стазама за брзи излазак ваздухоплова или на другим излазним рулним стазамау складу са CS ADR-DSN.М.715 Светла осe рулне стазе на рулним стазама, полетно-слетним стазама, рулним стазама за брзи излазак ваздухоплова или на другим излазним рулним стазама? |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала осe рулне стазе на рулним стазама, полетно-слетним стазама, рулним стазама за брзи излазак ваздухоплова или на другим излазним рулним стазама у складу са CS ADR-DSN.М.715? |  |  |  |  |
|  | 6 | Да ли аеродром има постављена ивична светла рулне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.720 Ивична светла рулне стазе? |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених ивичних светала рулне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.720? |  |  |  |  |
|  | 7 | Да ли аеродром има постављена светла окретнице на полетно-слетној стази у складу са CS ADR-DSN.М.725 Светла окретнице на полетно-слетној стази? |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала окретнице на полетно-слетној стази у складу са CS ADR-DSN.М.725? |  |  |  |  |
|  | 8 | Да ли аеродром има постављена светла пречке за заустављање у складу са CS ADR-DSN.М.730 Светла пречке за заустављање? |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала пречке за заустављање у складу са CS ADR-DSN.М.730? |  |  |  |  |
|  | 9 | Да ли аеродром има постављена светла међупозиције за чекање у складу са CS ADR-DSN.М.735 Светла међупозиције за чекање? |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала међупозиције за чекање у складу са CS ADR-DSN.М.735 Светла међупозиције за чекање? |  |  |  |  |
|  | 10 | Да ли аеродром има постављена излазна светла платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања ваздухоплова у складу са CS ADR-DSN.М.740 Излазна светла платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених излазних светала платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања ваздухоплова у складу са CS ADR-DSN.М.740 Излазна светла платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања ваздухоплова? |  |  |  |  |
|  | 11 | Да ли аеродром има постављена заштитна светла полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.745 Заштитна светла полетно-слетне стазе? |  |  |  |  |
|  | 11.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених заштитних светала полетно-слетне стазе у складу са CS ADR-DSN.М.745 Заштитна светла полетно-слетне стазе? |  |  |  |  |
|  | 12 | Да ли аеродром има постављено осветљење платформе рефлекторима у складу са CS ADR-DSN.М.750 Осветљење платформе рефлекторима? |  |  |  |  |
|  | 12.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављеног осветљење платформе рефлекторима у складу са CS ADR-DSN.М.750? |  |  |  |  |
|  | 13 | Да ли аеродром има постављено светла за навођење ваздухоплова на паркинг позицију у складу са CS ADR-DSN.М.765 Светла за навођење ваздухоплова на паркинг позицију? |  |  |  |  |
|  | 13.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала за навођење ваздухоплова на паркинг позицију у складу са CS ADR-DSN.М.765? |  |  |  |  |
|  | 14 | Да ли аеродром има постављено светло позиције за чекање на саобраћајници у складу са CS ADR-DSN.М.770 Светло позиције за чекање на саобраћајници? |  |  |  |  |
|  | 14.1 | Да ли су локација, начин постављања и карактеристике постављених светала позиције за чекање на саобраћајници у складу са CS ADR-DSN.М.770? |  |  |  |  |
| Референце: - Члан 10. Визуелна помоћна средства за навигацију-Правилника* - CS ADR-DSN.М.700 Светла која показују рулну стазу за брзи излазак ваздухоплова (RETILs) - CS ADR-DSN.М.705 Светла продужетка за заустављање - CS ADR-DSN.М.706 Светла статуса полетно-слетне стазе (RWSL) - CS ADR-DSN.М.710 Светла осе рулне стазе - CS ADR-DSN.М.715 Светла осe рулне стазе на рулним стазама, полетно-слетним стазама, рулним стазама за брзи излазак ваздухоплова или на другим излазним рулним стазама - CS ADR-DSN.М.720 Ивична светла рулне стазе - CS ADR-DSN.М.725 Светла окретнице на полетно-слетној стази - CS ADR-DSN.М.730 Светла пречке за заустављање - CS ADR-DSN.М.735 Светла међупозиције за чекање - CS ADR-DSN.М.740 Излазна светла платформе за одлеђивање/спречавање залеђивања ваздухоплова -CS ADR-DSN.М.745 Заштитна светла полетно-слетне стазе -CS ADR-DSN.М.750 Осветљење платформе рефлекторима - CS ADR-DSN.М.765 Светла за навођење ваздухоплова на паркинг позицију - CS ADR-DSN.М.770 Светло позиције за чекање на саобраћајници |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | З. ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК, ПОСТРОЈЕЊЕ, ОБЈЕКТИ, ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМА СВЕТАЛА |  | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З | ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК – РЕГУЛАТОРИ КОНСТАНТНЕ СТРУЈЕ (РКС), ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив електро-енергетског блока, инсталације, опреме и система: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стање спољашњости објекта: |  | Стање крова, громобранске заштите, приступ објекту и заштита од пожара |  |  |  |  |
| 2 | Стање унутрашњег дела објекта, опреме и инсталација: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Функционалност: |  | Инсталација, опреме и уређаја разводних постројења и опреме надзора |  |  |  |  |
| 4 | Погонска спремност: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стање и исправност заштитних / контролних функција и инсталација: |  | Статуси сигнализације и контролних функција, Заштита од атмосферског пражњења |  |  |  |  |
| 6 | Атести и извештаји о стању и погонској спремности: |  | Извештаји о контроли и испитивању, мерењу отпора изолације |  |  |  |  |
| 7 | Примена превентивних и корективних мера одржавања и документација прегледа и одржавања: |  | (Ревизије, редовни технички прегледи, сервисни радови, корективне мере и др). |  |  |  |  |
| 8 | Примена мера безбедности при руковању опремом и инсталацијама |  | Заштитна опрема за манипулације и атести (чизме, рукавице, мотке, клупе, рукавице, теписи, ручице, преносни комплети и др.) |  |  |  |  |
| 9 | Потврде о обучености за руковње и одржавање опремом, инсталацијама у објектима електро-енергетских система |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Снабдевеност резервним деловима, покривеност и расположивост услуга превентивног и корективног одржавања |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомене: |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | И. СВЕТЛОСНА ОПРЕМА И КАРАКТЕРИСТИКЕ |  | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И | СВЕТИЉКЕ, НОСАЧИ И ПРИПАДАЈУЋИ ЕЛЕМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стање спољашњости опреме и ломни зглобови: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подешавање углова: |  | Извештај о контроли-провери |  |  |  |  |
| 3 | Функционалност: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стање и исправност заштитних / контролних функција и инсталација: |  | Уземљење и др. |  |  |  |  |
| 6 | Извештаји о мерењу интенизтета: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Примена превентивних и корективних мера одржавања и документација прегледа и одржавања: |  | (Сервисна документација и корективне мере) |  |  |  |  |
| 8 | Примена мера безбедности при руковању опремом и инсталацијама |  | Заштитна опрема |  |  |  |  |
| 9 | Потврде о обучености за руковње и одржавање опремом, инсталацијама у објектима електро-енергетских система |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомене: |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |  |

| Редни број | Ставка | Е. КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  | Стандард | Примедба | Није применљиво | Није проверавано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.2 | ШАХТОВИ, КАБЛОВКСЕ ЦЕВИ И РАЗВОДИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стање (пристуство воде и влаге, оштећења, налегање поклопаца и др.): |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Примена превентивних и корективних мера одржавања и документација прегледа и одржавања: |  | (Сервисна документација и корективне мере) |  |  |  |  |
|  | Напомене: |  |  |  |  |  |  |
| Докази: |  |  |  |  |  |  |  |

*	Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома

Напомена:

Инспектори:

________________________________

________________________________

________________________________